## Slide 1
Mixer cu 3 benzi transportoare
Neagu Fabian Radulescu Mina Columbu George Tabacu Antonio Ilie Sebastian Stefan 321AA

## Slide 2
3 electrovalve
2 motoare pornire directa
1 motor pornire stea-triunghi, pornire automata
2 butoane cu apasare fara retinere (senzori)
2 butoane cu apasare fara retinere (pornire/oprire sistem)
1 buton ciuperca (urgenta)
Echipamentul folosit

## Slide 3
Section Break
Insert the Sub Title of Your Presentation
Schema electrică de forță

## Slide 4
Section Break
Insert the Sub Title of Your Presentation
Schema electrică de comandă

## Slide 5
Componente

## Slide 6
Curent nominal pana la 125A.
Tensiune de alimentare 380V/50Hz.
Putere pana la 45kW.
Separator Stop 3LD2 804-0TK53
Curent nominal ce poate suporta valori de pana la 80A. Tensiunea de alimentare cuprinsa intre 230-400V.
Siguranța diferențială 5SM3 347-4KK14
Curent nominal 60A.
Tensiunea de alimentare 230V
Contactoare 3RT10 36-1AP00 (pentru cele 3 motoare)
Curent nominal 32A.
Tensiunea de alimentare 230V
3RT10 34-1AP00 (pentru electrovalve)

## Slide 7
Timp 15-300s.
Tensiune de alimentare 200-240V/50Hz
Releu de timp cu temporizare la anclasare/declansare 3RP15 40-1BN31
Curent nominal de pana la 32A.
Putere nominală 15kW.
Intrerupator automat pentru protectia motorului 3RV10 31-4EA10 (pentru motorul M1 și M2)
Curent nominal de pana la 45A.
Putere nominală 22kW.
Intrerupator automat pentru protectia motorului 3RV10 31-4GA10 (pentru motorul M3)

## Slide 8
Buton prin apasare fara retinere 3SB32 02-0AA41
Oprire de urgenta 3SB20 00-1AC01
Buton prin apasare fara retinere utilizat la pornirea si oprirea sistemului
3SB22 03-0LC01

## Slide 9
Mulțumim!